Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Iekārtas veids | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Kopējais skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Datoru uzlādes skapis Good Connections® GEMMA N16 Notebook charging cabinet/cart for 16 devices, safety contact sockets, white/blue vai analogs | - Maksimālais ierīces izmērs: līdz 15.6” - Uzlāde caur 16 aizsargkontakta (Schuko) rozetēm - Maksimālā kopējā jauda: no 2300 W - Korpusa materiāls: tērauds - Slēdzams ar cilindrisko slēdzeni - Iebūvēta kabeļu organizēšanas sistēma - Iespējams pārveidot par pārvietojamu uzlādes ratiņu - Komplektā rokturis un 4 riteņi (2 ar bremzēm) - Var stiprināt pie sienas - Ventilācijas atveres dzesēšanai - Izmēri sākot no (P x Dz x A): 663 × 460 × 485 mm - Barošana no vienas 230 V elektrotīkla pieslēgvietas | gab. | 3 |
| 2. | # Datoru uzlādes skapis DIGITUS Charging Trolley for 30 Notebooks / Tablets up to 16 inch, USB- C vai analogs | - Paredzēts līdz 30 portatīvo datoru vai planšetdatoru uzlādei un glabāšanai - Maksimālais ierīces izmērs: līdz 16” - 30 × USB-C uzlādes pieslēgvietas (18 W: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) - 3 × 10 aizsargkontaktligzdu bloki aizmugurē - Aktīvā dzesēšana ar 3 ventilatoriem (24 V) - Iebūvēta kabeļu organizēšanas sistēma - Slēdzamas priekšējās un aizmugurējās durvis ar 2 punktu bloķēšanu - Durvju atvēršanas leņķis: 180° - Aprīkots ar riteņiem (2 ar bremzēm) un rokturiem pārvietošanai - Iebūvēta 30 mA noplūdes strāvas aizsardzība (RCD) - Ventilācijas atveres korpusa dzesēšanai | gab. | 2 |

### Pielikums Nr.2

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: 	_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:	_______________________________________

Juridiskā adrese:	_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preču piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

| Iekārtas nosaukums | Cena EUR bez PVN | Daudzums (gab.) | Summa kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Summa kopā EUR, bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) norādīto pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts:	____________________________

Vārds, uzvārds:			____________________________

Ieņemamais amats:		____________________________

Datums:				____________________________

______________________________________

Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 un pielikumā Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”