Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija Varšavas iela 23, Daugavpils**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mēr-vienība | Daudzums |
| 1. | Sadales skapis | * Zemējumietaises pretestības un zemējumvada nepārtrauktības saites mērījumi;
* Izolācijas pretestības mērījumi, tai skaitā, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude;
* Zibens aizsardzības sistēmas mērījumi.
 | gab | 6 |
| 2. | Grupas | * Zemējumietaises pretestības un zemējumvada nepārtrauktības saites mērījumi;
* Izolācijas pretestības mērījumi, tai skaitā, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude;
* Zibens aizsardzības sistēmas mērījumi.
 | gab | 90 |

Pielikums Nr.2

**Tehniskā specifikācija Varšavas iela 21a, Daugavpils**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mēr-vienība | Daudzums |
| 1. | Sadales skapis | * Zemējumietaises pretestības un zemējumvada nepārtrauktības saites mērījumi;
* Izolācijas pretestības mērījumi, tai skaitā, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude;
* Zibens aizsardzības sistēmas mērījumi.
 | gab | 3 |
| 2. | Grupas | * Zemējumietaises pretestības un zemējumvada nepārtrauktības saites mērījumi;
* Izolācijas pretestības mērījumi, tai skaitā, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi, elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude;
* Zibens aizsardzības sistēmas mērījumi.
 | gab | 56 |

Pielikums Nr.3

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim preces piegādi atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Cena EUR bez PVN 21%****(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1 |  | **gab** |  |  |  |
| 2 |  | **gab** |  |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZPILDĪTĀJS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
adrese (ja korespondences adrese atšķiras no juridiskās, lūdzam to norādīt papildus)
reģ. Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kods  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Kontaktpersona līguma izpildes jautājumos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgā persona
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu)
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)